附件

13批次不符合标准规定医疗器械信息

| 序号 | 标示产品 名称 | 检品来源 | 标示医疗器械 注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/产品编号/ 批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合 标准规定项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 嘉禾县人民医院 | 扬州强盛生物科技有限公司 | 成人双管路型普通型 长度：1.2m | 20231115 20231115 | 郴州市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 顺应性 |  |
| 2 | 定制式活动义齿 | 湖南爱齐贝医疗科技有限公司 | 湖南爱齐贝医疗科技有限公司 | 钴铬铸造支架可摘局部义齿 | 2024年8月27日2566D062 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 石膏残留 |  |
| 3 | 红外额温计 | 湘西自治州吉通医疗器械有限公司 | 宜春市袁州区何氏电子有限公司 | HSYL-01 | 2022-12-19 22L104 | 湘西土家族苗族自治州市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 温度显示范围 |  |
| 4 | 定制式固定义齿 | 株洲欧雅医疗器械科技有限公司 | 株洲欧雅医疗器械科技有限公司 | 二氧化锆全瓷冠、桥 | 2024-09-21 24050400000 | 湖南省药品 监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 孔隙度 |  |
| 5 | 手功能康复训练仪 | 司羿（长沙）智能科技有限公司 | 司羿（长沙）智能科技有限公司 | SY-HRC12 | 2024.06.10 C120610145H/YS240601 | 长沙市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 输入功率 |  |
| 6 | 一次性医用垫 | 岳阳市妇幼保健院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 40×50cm B型 | 2024年6月3日 28024060205 | 岳阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物指标 |  |
| 7 | 定制式活动义齿 | 湖南精琢医疗科技有限公司 | 湖南精琢医疗科技有限公司 | 纯钛合金切削支架可摘局部义齿 | 2024年8月25日20240825 | 湖南省药品 监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 色稳定性 |  |
| 8 | 红外额温计 | 常德星源大药房连锁有限责任公司 | 宜春市袁州区何氏电子有限公司 | HSYL-01 | 2022-12-06 22L102 | 常德市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 温度显示范围、规定的温度显示范围内最大允许误差 |  |
| 9 | 定制式活动义齿 | 湖南顺为医疗器械有限公司 | 湖南顺为医疗器械有限公司 | 树脂基托可摘全口义齿 | 2024-09-06 SW10316864 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 上、下颌对合 基托 |  |
| 10 | 红外线体温计 | 永州市零陵区民康医疗器械有限公司 | 东莞市海永医疗器械有限公司 | HY-318 | 20220228 220209 | 永州市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 规定的温度显示范围内最大允许误差 |  |
| 11 | 定制式固定义齿 | 株洲市忠艺牙科器材有限公司 | 株洲市忠艺牙科器材有限公司 | 镍铬烤瓷造冠、桥 | 20240814 24081401 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 金属内部质量 |  |
| 12 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白敷贴 | 湖南丽赛药业有限公司 | 湖南丽赛药业有限公司 | 28g | 2024/11/08 UD24110801 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物限度 |  |
| 13 | 定制式固定义齿 | 益阳唯美义齿有限公司 | 益阳唯美义齿有限公司 | 钴铬合金烤瓷冠、桥 | 2024/09/05 240913060 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 金属内部质量 |  |